第一次报价表

| 采购人名称 | 贵州机电职业技术学院 |
| --- | --- |
| 报价单位 |  |
| 项目名称 | 停车棚搭建及地面硬化项目 |
| 最高限价(元) | 124,150.00 |
| 报价（元） |  |
| 备注 |  |

报价单位（盖章）：

报价人签字：

日     期：   年   月   日

停车场地面硬化第一次报价清单

| 序号 | 工程项目 | 施工标准 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水沟 | 采用联塑品牌16cm管道连接膜结构停车棚，将雨水引入地下排水设施。 | 15米 |  |  | 16cm联塑排水管 |
| 2 | 排水井改造 | 将原有的排污井盖整体根据实际情况抬高，采用砖混结构修砌。 | 5个 |  |  |  |
| 3 | 排水井更换 | 采用800*800球墨铸铁井盖，抗压耐磨，背部加筋，承重力强。承重达5吨 | 5个 |  |  | 铸铁 |
| 4 | 地面基础 | 地面平整，再采用3*5的碎石铺设，注水稳固基层 | 330平方 |  |  | 碎石铺基础面 |
| 5 | 地面硬化 | 采用C25#混凝土浇筑，清光。浇筑厚度达10cm，承重力强，抗压耐用。 | 330平方 |  |  | 10cm厚度 |
| 6 | 总计： |  |  |  |  |  |

停车棚第一次报价清单

| 序号 | 工程项目 | 效果图 | 参数 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车棚1 |  | 钢架构中钢管及钢板材质均为Q235B；大梁立柱实厚为5.75mm,76圆管实厚为2.75mm。膜材材质为pvdf膜（浅灰色），每平方重量为1100克。 | 85 | 平方 |  |  | 增加排水沟 |
| 2 | 停车棚2 |  |  | 95 | 平方 |  |  | 增加排水沟 |
| 3 | 停车棚3 |  |  | 55 | 平方 |  |  | 增加排水沟 |
| 4 | 总计： |  |  |  |  |  |  |  |

最终报价表

| 采购人名称 | 贵州机电职业技术学院 |
| --- | --- |
| 报价单位 |  |
| 项目名称 | 停车棚搭建及地面硬化项目 |
| 最高限价(元) | 124,150.00 |
| 最终报价（元） |  |
| 备注 |  |

报价单位（盖章）：

报价人签字：

日     期：   年   月   日