**附件1：工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵州机电职业技术学院同德楼屋顶花架、女儿墙、装饰柱、外墙维修工程量清单 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 工艺要求 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 同德楼花架、女儿墙、装饰柱顶面修复 | 顶面基层清理，铺贴3mm厚页岩面防水卷材，向下翻边100mm | 280 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 屋面花架、外墙、装饰柱、女儿墙空鼓拆除 | 以上区域开裂、空鼓、脱落部分全部拆除 | 825 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 屋面花架、外墙、装饰柱、女儿墙修复 | 屋面花架、外墙、装饰柱、女儿墙甩浆、挂钢丝网抹灰，刮防水砂浆 | 825 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 喷涂真石漆 | 屋面花架、外墙、女儿墙、装饰柱，耐碱防水底漆一遍，真石漆两遍、防水罩面漆一遍 | 1220 | ㎡ |  |  | 含11层以上外墙 |
| 5 | 屋顶女儿墙四周防水处理 | 开槽、清理、非固化沥青防水、3mm厚页岩面防水卷材、砂浆保护、喷涂真石漆 | 150 | m |  |  |  |
| 6 | 措施费 | 脚手架 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 安全文明施工费 | 垃圾清运、安全防护 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 其 他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

**第一次报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购人名称 | 贵州机电职业技术学院 |
| 报价单位 |  |
| 项目名称 | 贵州机电职业技术学院同德楼屋顶花架、女儿墙、装饰柱、外墙维修项目 |
| 最高限价(元) | 282,000.00 |
| 报价（元） |  |
| 备注 |  |

报价单位（盖章）：

报价人签字：

日 期： 年 月 日

附件3：

**最终报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购人名称 | 贵州机电职业技术学院 |
| 报价单位 |  |
| 项目名称 | 贵州机电职业技术学院同德楼屋顶花架、女儿墙、装饰柱、外墙维修项目 |
| 最高限价(元) | 282,000.00 |
| 最终报价（元） |  |
| 备注 |  |

报价单位（盖章）：

报价人签字：

日 期： 年 月 日