附件1：

工程量报价清单

| 贵州机电职业技术学院匀东校区食堂楼顶防水施工项目 工程量报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工艺要求 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 女儿墙空鼓层及原有防水层拆除 | 人工铲除空鼓层，拆除防水及保护层，填平墙面。 | 900 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 食堂屋面挖沟 | 女儿墙角开沟50公分宽排水沟 | 318 | 米 |  |  |  |
| 3 | 食堂屋面涂刷防水 | 涂刷非固化改性沥青防水涂料上墙20公分，沟底30公分。 | 318 | 米 |  |  |  |
| 4 | 食堂屋面铺贴防水 | 铺贴3mm厚页岩面改性沥青防水卷材，从沟底到女儿墙顶向下翻边100mm | 795 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 屋面伸缩缝灌沥青 | 伸缩缝剔槽浇灌非固化橡胶沥青防水涂料（不损坏底下防水层） | 1152 | 米 |  |  |  |
| 6 | 外墙修复 | 铲除外墙水垢抗裂砂浆修复找平涂刷外墙漆 | 300 | 米 |  |  |  |
| 7 | 措施费 | 吊车费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 安全文明施工费 | 垃圾清运、安全防护 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 其 他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：总价为包干价含税费、人工费、材料费等。

附件2：

第一次报价表

| 采购人名称 | 贵州机电职业技术学院 |
| --- | --- |
| 报价单位 |  |
| 项目名称 | 匀东校区食堂楼顶防水施工项目 |
| 最高限价(元) | 150000.00 |
| 报价（元） |  |
| 备注 |  |

报价单位（盖章）：

报价人签字：

日     期：   年   月   日

附件3：

最终报价表

| 采购人名称 | 贵州机电职业技术学院 |
| --- | --- |
| 报价单位 |  |
| 项目名称 | 匀东校区食堂楼顶防水施工项目 |
| 最高限价(元) | 150000.00 |
| 最终报价（元） |  |
| 备注 |  |

报价单位（盖章）：

报价人签字：

日     期：   年   月   日